PAGE  
3

KARTA INFORMACYJNA PRZEDSIĘWZIĘCIA
I. Charakterystyka przedsięwzięcia, zawierająca następujące dane:

1. rodzaj, skala i usytuowanie przedsięwzięcia (w tym opis terenów przyległych wraz z odniesieniem do najbliższej zabudowy mieszkaniowej)
Planowana inwestycja polega na wymianie przewodów wodociągowych w
Świeciu n/Wisłą i obejmuje ulice Śródmieścia: Mestwina, Klasztorną, 10 Lutego, 

Mickiewicza, Kopernika, Batorego, Średnią, Księcia Grzymisława, Pocztową, Sądową, 

                  Mały Rynek, Duży Rynek i Szkolną. Obszar wzdłuż ulic jest głównie zabudową 

mieszkaniową z usługami handlowymi. Ogólna długość przebudowanych przewodów   w układzie sieciowym o średnicach ø90÷ø160mm wynosi ok.1980m.
Projektuje się ułożenie nowych przewodów wodociągowych, pozostawiając istniejące przewody w gruncie. Istniejące przyłącza wodociągowe przewiduje się przepiąć do nowych przewodów wraz z montażem nowych zasuwek  odcinających.   
      Projektowany wodociąg zlokalizowano na działkach będących własnością Gminy

      Świecie oraz Powiatu Świeckiego i Powiatowego Zarządu Dróg.

      Przebieg inwestycji przedstawiono na załączonej mapie ewidencyjnej.

      Inwestycja znajduje się na działkach o nr ewidencyjnych  977/1; 1022; 1023/1; 1024/8; 
      1041/1; 1049/1; 1051/2; 1066/1; 1078/1; 1094/1; 1105; 1120/1; 1129;  1136/2; 
      1145/1; 1149/4  obręb Świecie.
2. powierzchnia zajmowanej nieruchomości, a także obiektu budowlanego
Powierzchnia rozpatrywanego terenu jest pofalowana, o generalnym spadku w 
                  kierunku południowym. Rzędne wahają się od ok.45,50 ÷47,00m n.p.m. w 
                  ul. Mestwina, poprzez 38,00÷39,90m n.p.m. w ul. Klasztornej,  34,00÷35,00m n.p.m w 
                  ul.10 Lutego, 30,70÷32,50m n.p.m w ul. Księcia Grzymisława do ok.30,30÷31,00m 
                  n.p.m. w ul. Pocztowej. Teren opada również z kierunku zachodniego do wschodniego.
                  Rzędne w ul. Mickiewicza wahają się od 36,50m do 40,50m n.p.m., a w ul. Sądowej od 
                  33,50m do 39,30m n.p.m.

                  Według inwentaryzacji geodezyjnej wniesionej na planach syt.-wys., na dokumentowa-

                  nym obszarze znajduje się niżej wymienione uzbrojenie podziemne:

                  - kanały deszczowe 0,30÷0,80m,

                  - kanały sanitarne 0,30÷0,40m,

                  - wodociągi 80mm÷200mm,

                  - kable energetyczne i telekomunikacyjne.
                  Ulice posiadają nawierzchnię asfaltową, chodniki wykonane są z kostki. 
a) dotychczasowy sposób wykorzystywania terenu i obiektów budowlanych (przed realizacją inwestycji)
W stanie obecnym w wymienionych ogólnie dostępnych  ulicach zlokalizowane 
są wodociągi z rur żeliwnych. Projektowana inwestycja, polegająca na wymianie  zużytych wodociągów na nowe rury PE, poprzedzi rewitalizację Śródmieścia nie zmieniając funkcji istniejącego terenu. 

b) pokrycie szatą roślinną (istniejącą i planowaną)
Wzdłuż ulic rosną drzewa w obrębie chodników. W ramach niniejszej inwestycji nie przewiduje się zmiany zagospodarowania terenu zadrzewieniem.

3. określenie ewentualnych kolizji planowanej inwestycji z istniejącą zielenią
Nie dotyczy tego przedsięwzięcia.
4. rodzaj technologii (szczegółowy opis, odniesienie do istniejącej i planowanej działalności, uwzględnienie fazy realizacji i eksploatacji przedsięwzięcia)
Nowe wodociągi będą wykonane z rur ciśnieniowych PE-HD SDR 17 PE100 PN10 o średnicachde90x5,4mm, dex6,6mm, de125x7,4mm i de160x9,5mm. Ponadto projektuje się przepiąć istniejące przyłącza wodociągowe wraz z budową nowych zasuwek odcinających. Średnice nominalne nawiązano do stanu istniejącego.
            Roboty związane z ułożeniem wodociągów będą wykonane w wykopach 

            umocnionych o głębokości do ok.2,5m, metodą ręczną ze wspomaganiem koparką 

            mechaniczną z zapewnieniem ograniczonego ruchu ulicznego.
5. ewentualne warianty przedsięwzięcia (z uwzględnieniem wariantu „zero” polegającego na niepodejmowaniu przedsięwzięcia)
Obecnie na analizowanym obszarze są wodociągi z rur żeliwnych, 
eksploatowane od kilkudziesięciu lat. Wobec zamierzonego unowocześnienia nawierzchni ulic, awarie starych rur mogą powodować uszkodzenie nowo wybudowanych nawierzchni (odrębna inwestycja). Przebudowa przewodów wodociągowych podwyższy stopień niezawodności dostawy wody w śródmiejskiej zabudowie. Nie przewiduje się wariantowania przedsięwzięcia. 
6. przewidywana ilość wykorzystywanej wody, surowców, materiałów, paliw oraz energii

· elektryczną – nie dotyczy

· cieplną – nie dotyczy

· gazową – nie dotyczy

7. rozwiązania chroniące środowisko
Inwestycja nie wpływa ujemnie na środowisko. 
8. rodzaje i przewidywane ilości wprowadzanych do środowiska substancji lub energii przy zastosowaniu rozwiązań chroniących środowisko, w tym:
a) ilość i sposób odprowadzania ścieków socjalno – bytowych – nie dotyczy
b) ilość i sposób odprowadzania ścieków technologicznych – nie dotyczy
c) ilość i sposób odprowadzania wód opadowych – nie dotyczy
d) sposób postępowania z odpadami (rodzaje, przewidywane ilości itp.) – nie dotyczy
e) emisje do powietrza i zasięg oddziaływania – nie dotyczy
f) emisje hałasu i zasięg oddziaływania – nie dotyczy
g) ilość i rodzaje zainstalowanych i planowanych do zainstalowania maszyn, urządzeń itp. – nie dotyczy
9. możliwe transgraniczne oddziaływanie na środowisko
Nie dotyczy tego przedsięwzięcia.

10. obszary podlegające ochronie na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody znajdujących się w zasięgu znaczącego oddziaływania przedsięwzięcia (konieczność uwzględnienia obszarów chronionych w ramach NATURA 2000)
Miejscowość Świecie, w której projektuje się analizowane przedsięwzięcie 

znajduje się na obszarze Zespołu Parków Krajobrazowych Chełmińskiego i Nadwiślańskiego.

…………………………………

                                                                                                           (podpis wnioskodawcy)

